泉州师范学院实验室与设备管理处文件

实验设备〔2023〕14号

关于做好2023年秋季期初

实验室安全管理工作的通知

各学院：

2023年秋季学期将于9月4日正式开学，为切实做好期初实验室安全管理工作，确保学校实验室安全稳定运行，现将有关事项通知如下：

- 开展期初实验室安全检查

- 各学院在开学前应对所属实验室和实训场所开展一次全面的安全检查，做好检查记录，对发现的问题逐项整改落实，排除安全隐患后方可启用实验室。重点检查以下内容：

- 1.实验室危险源的管理。重点对易燃、易爆、易制毒、易制爆等危险化学品进行检查，确保危险化学品科学有序存放、账物相符、假期无丢失或泄漏等情况；检查化学品储存场所，确保通风、温度控制、监控、报警等安全设施运行良好；检查特种设备的安全状况并进行调试;检查气体钢瓶是否放置于气瓶柜或配备相应固定措施，确保气体钢瓶处于安全可用状态；清点实验废弃物是否按规定分类、收集、保存等。

- 2.实验室用电和消防安全。做好实验仪器设备调试、维护工作，特别是对长期未使用的仪器设备、空调、冰箱、监控报警设备、排气扇、通风橱等用电设备及线路开展检查，避免突然通电造成设备设施损坏和人员受伤；检查实验室消防设施有无配齐、消防通道有无堵塞，确认灭火器、灭火毯、消防沙箱、消防栓、烟感报警器等消防设施有效，数量种类位置配置合理；检查配电箱的使用是否规范、空气开关是否正常、有无使用大功率电器（明火电炉、暖风器、电热壶等）、有无乱拉电线、电线是否老化、电源插座是否过载、长时间不用设备有无断电情况；检查实验室水阀、水管的排水情况以及是否泄漏；检查实验楼环境，是否有电动车在实验楼或实验室内停放、充电。

- 3.实验室各类标识和安全防护设施。检查实验室安全信息牌，实验室信息或管理人员有调整变化的，应及时更新并上报；检查实验室安全管理台账和各类警示标识，及时领取补充新台账，更换老旧或脱落标识；检查实验室的通风橱、喷淋、洗眼器等安全设施，确保处于正常工作状态；检查应急物资柜、急救药箱等，及时补齐物资，确保实验楼或实验室配备合适的应急物资和个人防护用品，且在有效期内，存放地点有明显标识。

- 二、做好实验室消毒及环境卫生工作

- 组织人员对实验室环境卫生进行全面、彻底的打扫和清理，重点部位进行消毒。实验工作台擦拭干净，设备、门窗、桌椅等无灰尘，地面无纸屑等垃圾，确保各实验室卫生整洁，无卫生死角，营造良好的实验环境。

- 三、做好实验室使用管理和安全教育工作

1.严格落实学校实验室安全管理各项规定。各学院应制定好新学期实验计划,合理安排教学、科研实验任务。

2.严格落实实验室准入制度。进入实验室人员要自觉遵守学校、学院和实验室的各项规章制度及管理要求，须穿着实验服，按需佩戴合适的个人防护用品，未获准许的人员不得进入实验室。

3.加强实验室安全教育。实验任课教师、实验室负责人应上好学期初实验安全第一课，结合实验项目的内容和风险点等方面，对学生进行实验室安全专项教育，强调实验操作规范、实验中可能遇到的主要危害、注意事项、突发事故应对措施等，保障实验室教学科研工作安全有序开展。

- 四、其它事项

1.请各学院重视期初实验室安全管理工作，严格落实实验室安全工作责任制，做好隐患排查和整改工作，于9月4日前提交《泉州师范学院实验室安全隐患排查整改情况表》（附件）至实验室与设备管理处实验室管理科（行政楼410室，联系电话：0595-22050058），电子版同时发送至工作邮箱syzx@qztc.edu.cn。

2.学校将于9月上旬组织人员对各学院实验室和实训场所进行现场检查。

附件：泉州师范学院实验室安全隐患排查整改情况表

泉州师范学院实验室与设备管理处

2023年8月30日

泉州师范学院实验室与设备管理处             2023年8月30日印发